## 封-1工程预算书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工程名称:罗峒村公厕建设项目
建设单位: |  | 柳城县古砦仫佬族乡人民政府 |  | 工程造价: | 80078.55元
施工单位: |  |  |  | 建筑面积:
编制单位: |  |  |  | 单方造价: | 0元
审核单位: |  | 智埔国际建设集团有限公司 |  | 编制日期: | 2026年01月23日
编 制 人: |  |  |  | 编制人证号:
审 核 人: |  |  |  | 审核人证号:
| 软件名称及版本号:博奥云计价软件 |  | 工程计价软件测评合格编号:2016J02

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | 第1页 共1页
一.编制依据：
1.国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则；
2.2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套费用定额文件；
3.2024年版《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》及其配套费用定额文件；
4.2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额文件；
5.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标字[2023]7号）；
6.《自治区住房城乡建设厅关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号)；
7.建设工程设计文件及相关资料；
8.本工程招标文件及招标工程量清单；
9.施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
10.与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
11.经审定的设计施工图；
12.送审预算书等。
二.其他说明：
1、材料价格：按2025年《柳州市建设工程造价信息》第11期柳城县信息价计取，柳城县缺项部分参照柳州市信息价。同时按《2021年柳城县建设工程项目地方材料市价格有关问题会议纪要》计算相应材料的超运距运费。
2、采用最新版博奥云计价。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 罗峒村公厕建设项目 | 80078.55 | 159.84 | 3891.49
| 建筑安装工程费合计 | 80078.55 | 159.84 | 3891.49
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 罗峒村公厕建设项目-道路、围墙改造工程 | 8820.47 | 17.61 | 530.66
1.1.2 | 罗峒村公厕建设项目-村委公厕 | 20917.3 | 41.75 | 1221.39
1.1.3 | 罗峒村公厕建设项目-村屯公厕 | 42877.81 | 85.58 | 2064.59
1.1.4 | 罗峒村公厕建设项目-公厕水电 | 7462.97 | 14.9 | 74.85
| 建筑安装工程费合计 | 80078.55 | 159.84 | 3891.49
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
| 罗峒村公厕建设项目-道路、围墙改造工程 | 8820.47
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 8820.47
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 8207.7
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 595.16
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 530.66
3 | 其他项目费用合计 | 17.61
4 | 建筑安装工程费合计 | 8820.47
| 工程总价 | 8820.47
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 8207.7
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 595.16
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 530.66
3 | 其他项目费用合计 | 17.61
4 | 建筑安装工程费合计 | 8820.47
| 罗峒村公厕建设项目-村委公厕 | 20917.3
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 20917.3
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 19516
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1359.55
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1221.39
3 | 其他项目费用合计 | 41.75
4 | 建筑安装工程费合计 | 20917.3
| 工程总价 | 20917.3
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 19516
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1359.55
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1221.39
3 | 其他项目费用合计 | 41.75
4 | 建筑安装工程费合计 | 20917.3
| 罗峒村公厕建设项目-村屯公厕 | 42877.81
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 42877.81
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 40494.09
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2298.14
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2064.59
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计 | 85.58
4 | 建筑安装工程费合计 | 42877.81
| 工程总价 | 42877.81
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 40494.09
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2298.14
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2064.59
3 | 其他项目费用合计 | 85.58
4 | 建筑安装工程费合计 | 42877.81
| 罗峒村公厕建设项目-公厕水电 | 7462.97
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 7462.97
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 7342.6
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 105.47
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 74.85
3 | 其他项目费用合计 | 14.9
4 | 建筑安装工程费合计 | 7462.97
| 工程总价 | 7462.97
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 7342.6
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 105.47
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 74.85
3 | 其他项目费用合计 | 14.9
4 | 建筑安装工程费合计 | 7462.97
| 工程项目汇总 | 80078.55
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 75560.39
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 4358.32
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3891.49
3 | 其他项目费用合计 | 159.84
4 | 建筑安装工程费合计 | 80078.55
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 罗峒村公厕建设项目-道路、围墙改造工程 |  |  |  | 8207.7
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 7234.2
| 1. | 土（石）方工程 |  |  |  | 5347.01
1 | 010401012 | 砖砌围墙压顶 1.1:2水泥砂浆砌筑标准砖 |  | 2.03 | 741.39 | 1505.02
| A-4-6换 | 混水砖墙 标准砖 240×115×53 墙体厚度(240mm){换:水泥砂浆 1∶2} | 10 | 0.203 | 7413.86 | 1505.01
2 | 010901001 | 琉璃瓦屋脊(围墙顶) 1.在围墙压顶上1:2水泥砂浆铺设 | m | 75.00 | 45.73 | 3429.75
| A-8-17换 | 屋面工程 瓦屋面 琉璃瓦 在混凝土板上铺设 盖檐口瓦{换:水泥砂浆 1∶2} | 100m | 0.7500 | 4573.18 | 3429.89
3 | 桂011204007 | 围墙面砖 15厚1:3水泥砂浆 素水泥砂浆一遍 外墙面砖，专用粘结剂粘贴，擦缝 | ㎡ | 3.30 | 124.92 | 412.24
| A-11-59换 | 墙面块料面层 面砖每块面积0.01㎡以内 专用胶粘剂 面砖灰缝（10mm以内）{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.0330 | 12491.38 | 412.22
| 3. | 道路改造 |  |  |  | 1887.19
4 | 010401012 | 砖砌台阶 1.1:2水泥砂浆砌筑标准砖 | ㎡ | 2.10 | 189.08 | 397.07
| A-4-37换 | 零星砌体 砖砌台阶 标准砖 240×115×53{换:水泥砂浆 1∶2} | 10㎡ | 0.210 | 1890.65 | 397.04
5 | 041001001 | 破除混凝土旧路 厚12cm | ㎡ | 15.00 | 9.99 | 149.85
| C1-0409换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=12] | 100㎡ | 0.1500 | 998.6 | 149.79
6 | 040203007 | 恢复混凝土道路 厚12cm 1.C25混凝土120厚 | ㎡ | 15.00 | 64.88 | 973.2
| C2-0134换 | 人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=12]{换:预拌普通混凝土 C25} | 100㎡ | 0.1500 | 6487.27 | 973.09
7 | 040202011 | 碎石垫层 1.100厚碎石垫层 | ㎡ | 15.00 | 22.68 | 340.2
| C2-0019换 | 碎石（砾石）摊铺 厚20cm[实际厚度=10] | 100㎡ | 0.1500 | 2267.04 | 340.06
8 | 010103002 | 建筑垃圾弃置 运距：1KM以内 |  | 1.80 | 14.93 | 26.87
| AC-4-8 | 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内 | 100 | 0.0180 | 1493.71 | 26.89
|  | 小计 |  |  |  | 7234.2
|  | ∑人工费 |  |  |  | 2819.86
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2443.24
|  | ∑机械费 |  |  |  | 183.53
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 877.7
|  | ∑利润 |  |  |  | 312.3
|  | ∑增值税 |  |  |  | 597.58
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 973.5
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 973.5
9 | 桂011701001001 | 外脚手架 墙体砌筑及装饰活动脚手架 | ㎡ | 165.00 | 5.9 | 973.5
| A-16-29 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | 100㎡ | 1.6500 | 589.47 | 972.63
|  | 小计 |  |  |  | 973.5
|  | ∑人工费 |  |  |  | 623.7
|  | ∑材料费 |  |  |  | 14.85
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3.3
|  | ∑管理费 |  |  |  | 186.45
|  | ∑利润 |  |  |  | 64.35
|  | ∑增值税 |  |  |  | 80.85
|  | 合计 |  |  |  | 8207.7
|  | ∑人工费 |  |  |  | 3443.56
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2458.09
|  | ∑机械费 |  |  |  | 186.83
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1064.15
|  | ∑利润 |  |  |  | 376.65
|  | ∑增值税 |  |  |  | 678.43
|  | 罗峒村公厕建设项目-村委公厕 |  |  |  | 19516
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 19206.29
| 0116 | 拆除工程 |  |  |  | 945.28
10 | 011602001 | 原地台拆除 1.结算办理实际工程量确认单 | ㎡ | 15.00 | 32.83 | 492.45
| AC-1-84 | 拆除楼地面垫层 混凝土 | 10 | 0.150 | 3282.93 | 492.44
11 | 011601001 | 原有便槽拆除 1.结算办理实际工程量确认单 |  | 0.50 | 144.44 | 72.22
| AC-1-26 | 拆除砌体 零星砌体 | 10 | 0.050 | 1444.5 | 72.23
12 | 011601001 | 砖砌体拆除 1.结算办理实际工程量确认单 |  | 2.74 | 113.08 | 309.84
| AC-1-21 | 拆除砌体 砖墙 | 10 | 0.274 | 1130.78 | 309.83
13 | 010103002 | 建筑垃圾弃置 运距：1KM以内 |  | 4.74 | 14.93 | 70.77
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| AC-4-8 | 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内 | 100 | 0.0474 | 1493.71 | 70.8
| 3. | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 1428.22
14 | 010401004 | 多孔砖墙 墙体厚度:180mm 砖的品种、规格、强度等级：多孔页岩砖 240×180×90 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | 2.80 | 510.08 | 1428.22
| A-4-14换 | 混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm){换:水泥石灰砂浆中砂M7.5} | 10 | 0.280 | 5100.82 | 1428.23
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 1423.66
15 | 010501001 | 地台 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C20 |  | 1.50 | 558.13 | 837.2
| A-5-3换 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} | 10 | 0.150 | 5055.38 | 758.31
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0152 | 5189.48 | 78.88
16 | 010503005001 | 过梁 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C25 |  | 0.17 | 656.17 | 111.55
| A-5-25换 | 混凝土 过梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 0.017 | 6043.01 | 102.73
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0017 | 5189.48 | 8.82
17 | 010515001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 钢筋种类、规格：HRB40010以内 | t | 0.092 | 5162.07 | 474.91
| A-5-293 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以内 | t | 0.092 | 5162.24 | 474.93
| 9. | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 1394.25
18 | 011101001004 | 块料楼地面 300*300*8厚防滑耐磨砖 20厚1:4水泥砂浆 100厚C20混凝土垫层 | ㎡ | 15.00 | 92.95 | 1394.25
| A-10-60换 | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10㎡以内{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶4} | 100㎡ | 0.1500 | 9295.33 | 1394.3
| 10. | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 8849.85
19 | 桂011204007 | 块料墙面 15厚1:3水泥砂浆 素水泥砂浆一遍 5厚1:3水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 300*600*5厚白色釉面砖，水泥浆擦缝 部位：内墙面 | ㎡ | 82.24 | 107.61 | 8849.85
| A-11-65换 | 墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积（≤0.20㎡）{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.8224 | 10760.86 | 8849.73
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 11. | A.11 天棚工程 |  |  |  | 451.65
20 | 011301001001 | 天棚抹灰 10厚1:2水泥砂浆 | ㎡ | 15.00 | 30.11 | 451.65
| A-12-9换 | 天棚抹灰 混凝土天棚抹灰 一遍成活（10mm){换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.1500 | 3010.15 | 451.52
| 13. | 门窗工程 |  |  |  | 4137.96
21 | 010802001 | 70系列铝合金平开门 1.铝合金门厚1.6 | ㎡ | 9.66 | 428.36 | 4137.96
| A-13-7换 | 铝合金门安装 平开 | 100㎡ | 0.0966 | 42834.33 | 4137.8
| 14. | A.14 其他装饰工程 |  |  |  | 575.42
22 | 011201002001 | 外墙涂料 喷或滚刷底涂料一遍 喷或滚刷面层涂料二遍 | ㎡ | 19.20 | 29.97 | 575.42
| A-14-203 | 抹灰面油漆 乳胶漆 外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面 | 100㎡ | 0.1920 | 5487.82 | 1053.66
| A-14-232 | 腻子及其他 刮腻子 外墙 二遍 | 100㎡ | 0.1920 | -2490.31 | -478.14
|  | 小计 |  |  |  | 19206.29
|  | ∑人工费 |  |  |  | 7517.78
|  | ∑材料费 |  |  |  | 7638.39
|  | ∑机械费 |  |  |  | 78.46
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1777.83
|  | ∑利润 |  |  |  | 607.39
|  | ∑增值税 |  |  |  | 1586.46
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 309.71
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 113.28
23 | 桂011701001002 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | ㎡ | 19.20 | 5.9 | 113.28
| A-16-29 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | 100㎡ | 0.1920 | 589.47 | 113.18
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 196.43
24 | 011702009001 | 过梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 1.94 | 101.25 | 196.43
| A-5-200 | 过梁 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.0194 | 10124.58 | 196.42
|  | 小计 |  |  |  | 309.71
|  | ∑人工费 |  |  |  | 169.74
|  | ∑材料费 |  |  |  | 32.29
|  | ∑机械费 |  |  |  | 10.12
|  | ∑管理费 |  |  |  | 53.55
|  | ∑利润 |  |  |  | 18.39
|  | ∑增值税 |  |  |  | 25.63
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 合计 |  |  |  | 19516
|  | ∑人工费 |  |  |  | 7687.52
|  | ∑材料费 |  |  |  | 7670.68
|  | ∑机械费 |  |  |  | 88.58
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1831.38
|  | ∑利润 |  |  |  | 625.78
|  | ∑增值税 |  |  |  | 1612.09
|  | 罗峒村公厕建设项目-村屯公厕 |  |  |  | 40494.09
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 39321
| 1. | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 301.39
25 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 |  | 18.10 | 10.45 | 189.15
| A-1-5换 | 人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土 | 100 | 0.0181 | 6045.9 | 109.43
| A-1-19 | 液压挖掘机挖一般土方 斗容量（1.0） | 1000 | 0.01629 | 4907.14 | 79.94
26 | 010103002 | 余土弃置 运距：1KM以内 |  | 12.48 | 6.76 | 84.36
| A-1-133 | 自卸汽车运土（运距1km以内）10t | 1000 | 0.01248 | 6759.56 | 84.36
27 | 040103001001 | 回填方 1.密实度:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:合格土源，满足设计要求 回填比例自行考虑 |  | 5.62 | 4.96 | 27.88
| A-1-94 | 挖掘机回填 土 | 100 | 0.0562 | 495.42 | 27.84
| 3. | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 11390.09
28 | 010401004 | 多孔砖墙 墙体厚度:180mm 砖的品种、规格、强度等级：多孔页岩砖 240×180×90 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | 22.33 | 510.08 | 11390.09
| A-4-14换 | 混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm){换:水泥石灰砂浆中砂M7.5} | 10 | 2.233 | 5100.82 | 11390.13
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 8132.7
29 | 010501001 | 地面垫层 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C20 |  | 2.13 | 557.92 | 1188.37
| A-5-3换 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} | 10 | 0.213 | 5055.38 | 1076.8
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0215 | 5189.48 | 111.57
30 | 010501002001 | 带形基础 混凝土种类:毛石砼 混凝土强度等级:C20 |  | 14.16 | 463.86 | 6568.26
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| A-5-4换 | 带形基础 毛石混凝土{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} | 10 | 1.416 | 4217.14 | 5971.47
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.115 | 5189.48 | 596.79
31 | 010503005001 | 过梁 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C25 |  | 0.47 | 657.33 | 308.95
| A-5-25换 | 混凝土 过梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 0.047 | 6043.01 | 284.02
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0048 | 5189.48 | 24.91
32 | 010515001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 钢筋种类、规格：HRB40010以内 | t | 0.013 | 5163.09 | 67.12
| A-5-293 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以内 | t | 0.013 | 5162.24 | 67.11
| 8. | 屋面及防水工程 |  |  |  | 2272.65
33 | 010901002 | 铝瓦屋面 龙骨：热镀锌方钢40*60*2 铝瓦屋面板 | ㎡ | 41.70 | 54.5 | 2272.65
| B-换 | 铝瓦屋面板(含龙骨) | ㎡ | 41.70 | 54.5 | 2272.65
| 9. | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 659.68
34 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 部位：厕所地面 20厚1:3水泥砂浆抹面压光 | ㎡ | 21.28 | 31 | 659.68
| A-10-24换 | 整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm{换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.2128 | 3099.6 | 659.59
| 10. | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 8323.55
35 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 15厚1:2水泥砂浆 | ㎡ | 104.88 | 47.33 | 4963.97
| A-11-7换 | 找平层 外墙 找平层（15mm厚）{换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 1.0488 | 4732.13 | 4963.06
36 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 15厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 121.68 | 27.61 | 3359.58
| A-11-6换 | 找平层 内墙 找平层（15mm厚）{换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 1.2168 | 2760.02 | 3358.39
| 13. | 门窗工程 |  |  |  | 8240.94
37 | 010802001 | 70系列铝合金平开门 1.铝合金门厚1.6 | ㎡ | 13.44 | 428.36 | 5757.16
| A-13-7换 | 铝合金门安装 平开 | 100㎡ | 0.1344 | 42834.33 | 5756.93
38 | 010807001 | 70系列铝合金窗 1.铝合金窗厚1.4 | ㎡ | 6.48 | 383.3 | 2483.78
| A-13-41换 | 铝合金窗安装 推拉 | 100㎡ | 0.0648 | 38330.35 | 2483.81
|  | 小计 |  |  |  | 39321
|  | ∑人工费 |  |  |  | 12279.93
|  | ∑材料费 |  |  |  | 19315.41
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑机械费 |  |  |  | 161.79
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3216.44
|  | ∑利润 |  |  |  | 1100.37
|  | ∑增值税 |  |  |  | 3247.01
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1173.09
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 648.61
39 | 桂011701001003 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | ㎡ | 110.12 | 5.89 | 648.61
| A-16-29 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | 100㎡ | 1.1012 | 589.47 | 649.12
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 524.48
40 | 011702009001 | 过梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 5.18 | 101.25 | 524.48
| A-5-200 | 过梁 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.0518 | 10124.58 | 524.45
|  | 小计 |  |  |  | 1173.09
|  | ∑人工费 |  |  |  | 674.56
|  | ∑材料费 |  |  |  | 91.5
|  | ∑机械费 |  |  |  | 28.2
|  | ∑管理费 |  |  |  | 209.5
|  | ∑利润 |  |  |  | 72.06
|  | ∑增值税 |  |  |  | 97.26
|  | 合计 |  |  |  | 40494.09
|  | ∑人工费 |  |  |  | 12954.49
|  | ∑材料费 |  |  |  | 19406.91
|  | ∑机械费 |  |  |  | 189.99
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3425.94
|  | ∑利润 |  |  |  | 1172.43
|  | ∑增值税 |  |  |  | 3344.27
|  | 罗峒村公厕建设项目-公厕水电 |  |  |  | 7342.6
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 7342.6
| 4. | 水电安装工程 |  |  |  | 7342.6
41 | 030404017 | 水电安装 包含设计图范围所有水电管线、设备安装 1.结算办理实际工程量确认单 | ㎡ | 41.62 | 78.21 | 3255.1
| B-换 | 水电安装 | ㎡ | 41.62 | 78.21 | 3255.1
42 | 010512008001 | 检查井φ700 | 套 | 5 | 272.5 | 1362.5
| B- | 检查井φ700 | 套 | 5 | 272.5 | 1362.5
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
43 | 桂010507011001 | 成品化粪池(含土方、基础、砌体) | 座 | 5 | 545 | 2725
| B- | 成品化粪池 | 座 | 5 | 545 | 2725
|  | 小计 |  |  |  | 7342.6
|  | ∑人工费 |  |  |  | 624.3
|  | ∑材料费 |  |  |  | 5831
|  | ∑管理费 |  |  |  | 199.78
|  | ∑利润 |  |  |  | 81.16
|  | ∑增值税 |  |  |  | 606.37
|  | 合计 |  |  |  | 7342.6
|  | ∑人工费 |  |  |  | 624.3
|  | ∑材料费 |  |  |  | 5831
|  | ∑管理费 |  |  |  | 199.78
|  | ∑利润 |  |  |  | 81.16
|  | ∑增值税 |  |  |  | 606.37
|  | 总计 |  |  |  | 75560.39
|  | ∑人工费 |  |  |  | 24709.87
|  | ∑材料费 |  |  |  | 35366.68
|  | ∑机械费 |  |  |  | 465.4
|  | ∑管理费 |  |  |  | 6521.25
|  | ∑利润 |  |  |  | 2256.02
|  | ∑增值税 |  |  |  | 6241.16
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-09综合单价分析表
工料法综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | [10 empty] | 第1页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 备注
罗峒村公厕建设项目-道路、围墙改造工程
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
1 | 010401012 | 砖砌围墙压顶 1.1:2水泥砂浆砌筑标准砖 |  | 2.03 | 741.39 | 237.94 | 346.5 | 0.4 | 71.02 | 24.31 | 61.22
| A-4-6换 | 混水砖墙 标准砖 240×115×53 墙体厚度(240mm){换:水泥砂浆 1∶2} | 10 | 0.203 | 7413.86 | 2379.34 | 3465.03 | 4 | 710.24 | 243.1 | 612.15
2 | 010901001 | 琉璃瓦屋脊(围墙顶) 1.在围墙压顶上1:2水泥砂浆铺设 | m | 75.00 | 45.73 | 24.73 | 7.33 |  | 7.37 | 2.52 | 3.78
| A-8-17换 | 屋面工程 瓦屋面 琉璃瓦 在混凝土板上铺设 盖檐口瓦{换:水泥砂浆 1∶2} | 100m | 0.7500 | 4573.18 | 2472.94 | 733.46 |  | 736.94 | 252.24 | 377.6
3 | 桂011204007 | 围墙面砖 15厚1:3水泥砂浆 素水泥砂浆一遍 外墙面砖，专用粘结剂粘贴，擦缝 | ㎡ | 3.30 | 124.92 | 60.37 | 34.52 | 0.02 | 14.68 | 5.01 | 10.32
| A-11-59换 | 墙面块料面层 面砖每块面积0.01㎡以内 专用胶粘剂 面砖灰缝（10mm以内）{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.0330 | 12491.38 | 6036.84 | 3451.83 | 2.49 | 1467.56 | 501.26 | 1031.4
| 3. | 道路改造
4 | 010401012 | 砖砌台阶 1.1:2水泥砂浆砌筑标准砖 | ㎡ | 2.10 | 189.08 | 70.36 | 74.82 | 0.1 | 21 | 7.19 | 15.61
| A-4-37换 | 零星砌体 砖砌台阶 标准砖 240×115×53{换:水泥砂浆 1∶2} | 10㎡ | 0.210 | 1890.65 | 703.62 | 748.17 | 0.93 | 209.96 | 71.86 | 156.11
5 | 041001001 | 破除混凝土旧路 厚12cm | ㎡ | 15.00 | 9.99 | 0.46 |  | 5.95 | 1.86 | 0.9 | 0.82
| C1-0409换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=12] | 100㎡ | 0.1500 | 998.6 | 45.87 |  | 594.8 | 185.79 | 89.69 | 82.45
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
工料法综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | [10 empty] | 第2页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 备注
6 | 040203007 | 恢复混凝土道路 厚12cm 1.C25混凝土120厚 | ㎡ | 15.00 | 64.88 | 6.43 | 50.26 | 0.04 | 1.88 | 0.91 | 5.36
| C2-0134换 | 人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=12]{换:预拌普通混凝土 C25} | 100㎡ | 0.1500 | 6487.27 | 643 | 5026.13 | 4.19 | 187.69 | 90.61 | 535.65
7 | 040202011 | 碎石垫层 1.100厚碎石垫层 | ㎡ | 15.00 | 22.68 | 2 | 11.01 | 4.85 | 1.99 | 0.96 | 1.87
| C2-0019换 | 碎石（砾石）摊铺 厚20cm[实际厚度=10] | 100㎡ | 0.1500 | 2267.04 | 199.9 | 1101 | 484.61 | 198.51 | 95.83 | 187.19
8 | 010103002 | 建筑垃圾弃置 运距：1KM以内 |  | 1.80 | 14.93 | 0.98 |  | 11.02 | 1.27 | 0.43 | 1.23
| AC-4-8 | 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内 | 100 | 0.0180 | 1493.71 | 97.68 |  | 1102.3 | 127.2 | 43.2 | 123.33
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
9 | 桂011701001001 | 外脚手架 墙体砌筑及装饰活动脚手架 | ㎡ | 165.00 | 5.9 | 3.78 | 0.09 | 0.02 | 1.13 | 0.39 | 0.49
| A-16-29 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | 100㎡ | 1.6500 | 589.47 | 377.5 | 9.23 | 2.19 | 113.15 | 38.73 | 48.67
罗峒村公厕建设项目-村委公厕
分部分项工程
| 0116 | 拆除工程
10 | 011602001 | 原地台拆除 1.结算办理实际工程量确认单 | ㎡ | 15.00 | 32.83 | 26.37 |  |  | 2.8 | 0.95 | 2.71
| AC-1-84 | 拆除楼地面垫层 混凝土 | 10 | 0.150 | 3282.93 | 2637.36 |  |  | 279.56 | 94.94 | 271.07
11 | 011601001 | 原有便槽拆除 1.结算办理实际工程量确认单 |  | 0.50 | 144.44 | 116.04 |  |  | 12.3 | 4.18 | 11.92
| AC-1-26 | 拆除砌体 零星砌体 | 10 | 0.050 | 1444.5 | 1160.44 |  |  | 123.01 | 41.78 | 119.27
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
工料法综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | [10 empty] | 第3页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 备注
12 | 011601001 | 砖砌体拆除 1.结算办理实际工程量确认单 |  | 2.74 | 113.08 | 90.84 |  |  | 9.63 | 3.27 | 9.34
| AC-1-21 | 拆除砌体 砖墙 | 10 | 0.274 | 1130.78 | 908.42 |  |  | 96.29 | 32.7 | 93.37
13 | 010103002 | 建筑垃圾弃置 运距：1KM以内 |  | 4.74 | 14.93 | 0.98 |  | 11.02 | 1.27 | 0.43 | 1.23
| AC-4-8 | 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内 | 100 | 0.0474 | 1493.71 | 97.68 |  | 1102.3 | 127.2 | 43.2 | 123.33
| 3. | A.3 砌筑工程
14 | 010401004 | 多孔砖墙 墙体厚度:180mm 砖的品种、规格、强度等级：多孔页岩砖 240×180×90 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | 2.80 | 510.08 | 201.11 | 186.03 | 0.27 | 60.01 | 20.54 | 42.12
| A-4-14换 | 混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm){换:水泥石灰砂浆中砂M7.5} | 10 | 0.280 | 5100.82 | 2011.13 | 1860.3 | 2.69 | 600.12 | 205.41 | 421.17
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
15 | 010501001 | 地台 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C20 |  | 1.50 | 558.13 | 115.4 | 359.71 | 0.83 | 26.89 | 9.22 | 46.08
| A-5-3换 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} | 10 | 0.150 | 5055.38 | 735.2 | 3597.04 | 8.31 | 221.57 | 75.84 | 417.42
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0152 | 5189.48 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18 | 428.49
16 | 010503005001 | 过梁 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C25 |  | 0.17 | 656.17 | 156.41 | 391.53 | 1.29 | 39.29 | 13.47 | 54.18
| A-5-25换 | 混凝土 过梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 0.017 | 6043.01 | 1150.52 | 3915.22 | 12.93 | 346.71 | 118.67 | 498.96
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0017 | 5189.48 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18 | 428.49
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
工料法综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | [10 empty] | 第4页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 备注
17 | 010515001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 钢筋种类、规格：HRB40010以内 | t | 0.092 | 5162.07 | 1172.07 | 3024.24 | 50.54 | 364.35 | 124.67 | 426.2
| A-5-293 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以内 | t | 0.092 | 5162.24 | 1172.11 | 3024.28 | 50.55 | 364.35 | 124.71 | 426.24
| 9. | A.9 楼地面工程
18 | 011101001004 | 块料楼地面 300*300*8厚防滑耐磨砖 20厚1:4水泥砂浆 100厚C20混凝土垫层 | ㎡ | 15.00 | 92.95 | 41.82 | 29.78 | 0.03 | 10.17 | 3.47 | 7.68
| A-10-60换 | 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10㎡以内{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶4} | 100㎡ | 0.1500 | 9295.33 | 4182.1 | 2978.01 | 3.28 | 1017.05 | 347.39 | 767.5
| 10. | A.10 墙、柱面工程
19 | 桂011204007 | 块料墙面 15厚1:3水泥砂浆 素水泥砂浆一遍 5厚1:3水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 300*600*5厚白色釉面砖，水泥浆擦缝 部位：内墙面 | ㎡ | 82.24 | 107.61 | 52.46 | 29.11 | 0.03 | 12.76 | 4.36 | 8.89
| A-11-65换 | 墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积（≤0.20㎡）{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.8224 | 10760.86 | 5246.22 | 2911.27 | 3.47 | 1275.67 | 435.72 | 888.51
| 11. | A.11 天棚工程
20 | 011301001001 | 天棚抹灰 10厚1:2水泥砂浆 | ㎡ | 15.00 | 30.11 | 17.88 | 3.88 | 0.02 | 4.35 | 1.49 | 2.49
| A-12-9换 | 天棚抹灰 混凝土天棚抹灰 一遍成活（10mm){换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.1500 | 3010.15 | 1787.91 | 388.43 | 1.82 | 434.9 | 148.55 | 248.54
| 13. | 门窗工程
21 | 010802001 | 70系列铝合金平开门 1.铝合金门厚1.6 | ㎡ | 9.66 | 428.36 | 51.88 | 324.19 |  | 12.61 | 4.31 | 35.37
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
工料法综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | [10 empty] | 第5页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 备注
| A-13-7换 | 铝合金门安装 平开 | 100㎡ | 0.0966 | 42834.33 | 5187.83 | 32418.49 |  | 1260.64 | 430.59 | 3536.78
| 14. | A.14 其他装饰工程
22 | 011201002001 | 外墙涂料 喷或滚刷底涂料一遍 喷或滚刷面层涂料二遍 | ㎡ | 19.20 | 29.97 | 11.93 | 10.55 | 0.84 | 3.11 | 1.06 | 2.48
| A-14-203 | 抹灰面油漆 乳胶漆 外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面 | 100㎡ | 0.1920 | 5487.82 | 2715.57 | 1321.8 | 84.5 | 680.42 | 232.41 | 453.12
| A-14-232 | 腻子及其他 刮腻子 外墙 二遍 | 100㎡ | 0.1920 | -2490.31 | -1522.09 | -266.4 |  | -369.87 | -126.33 | -205.62
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
23 | 桂011701001002 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | ㎡ | 19.20 | 5.9 | 3.78 | 0.09 | 0.02 | 1.13 | 0.39 | 0.49
| A-16-29 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | 100㎡ | 0.1920 | 589.47 | 377.5 | 9.23 | 2.19 | 113.15 | 38.73 | 48.67
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
24 | 011702009001 | 过梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 1.94 | 101.25 | 50.08 | 15.75 | 5.02 | 16.42 | 5.62 | 8.36
| A-5-200 | 过梁 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.0194 | 10124.58 | 5007.54 | 1575.35 | 501.93 | 1641.82 | 561.97 | 835.97
罗峒村公厕建设项目-村屯公厕
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
25 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 |  | 18.10 | 10.45 | 5.42 |  | 2.91 | 0.94 | 0.32 | 0.86
| A-1-5换 | 人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土 | 100 | 0.0181 | 6045.9 | 4814.84 |  |  | 544.08 | 187.78 | 499.2
| A-1-19 | 液压挖掘机挖一般土方 斗容量（1.0） | 1000 | 0.01629 | 4907.14 | 673.06 |  | 3234.89 | 441.6 | 152.41 | 405.18
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
工料法综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | [10 empty] | 第6页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 备注
26 | 010103002 | 余土弃置 运距：1KM以内 |  | 12.48 | 6.76 |  |  | 5.38 | 0.61 | 0.21 | 0.56
| A-1-133 | 自卸汽车运土（运距1km以内）10t | 1000 | 0.01248 | 6759.56 |  |  | 5383.19 | 608.3 | 209.94 | 558.13
27 | 040103001001 | 回填方 1.密实度:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:合格土源，满足设计要求 回填比例自行考虑 |  | 5.62 | 4.96 | 0.67 | 0.41 | 2.92 | 0.41 | 0.14 | 0.41
| A-1-94 | 挖掘机回填 土 | 100 | 0.0562 | 495.42 | 67.31 | 40.8 | 291.81 | 40.58 | 14.01 | 40.91
| 3. | A.3 砌筑工程
28 | 010401004 | 多孔砖墙 墙体厚度:180mm 砖的品种、规格、强度等级：多孔页岩砖 240×180×90 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | 22.33 | 510.08 | 201.11 | 186.03 | 0.27 | 60.01 | 20.54 | 42.12
| A-4-14换 | 混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm){换:水泥石灰砂浆中砂M7.5} | 10 | 2.233 | 5100.82 | 2011.13 | 1860.3 | 2.69 | 600.12 | 205.41 | 421.17
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
29 | 010501001 | 地面垫层 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C20 |  | 2.13 | 557.92 | 115.24 | 359.7 | 0.83 | 26.87 | 9.21 | 46.07
| A-5-3换 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} | 10 | 0.213 | 5055.38 | 735.2 | 3597.04 | 8.31 | 221.57 | 75.84 | 417.42
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0215 | 5189.48 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18 | 428.49
30 | 010501002001 | 带形基础 混凝土种类:毛石砼 混凝土强度等级:C20 |  | 14.16 | 463.86 | 84.04 | 315.33 | 0.64 | 19.03 | 6.52 | 38.3
| A-5-4换 | 带形基础 毛石混凝土{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} | 10 | 1.416 | 4217.14 | 504.73 | 3153.34 | 6.41 | 152.32 | 52.14 | 348.2
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
工料法综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | [10 empty] | 第7页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 备注
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.115 | 5189.48 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18 | 428.49
31 | 010503005001 | 过梁 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C25 |  | 0.47 | 657.33 | 157.26 | 391.53 | 1.3 | 39.45 | 13.51 | 54.28
| A-5-25换 | 混凝土 过梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 0.047 | 6043.01 | 1150.52 | 3915.22 | 12.93 | 346.71 | 118.67 | 498.96
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0048 | 5189.48 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18 | 428.49
32 | 010515001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 钢筋种类、规格：HRB40010以内 | t | 0.013 | 5163.09 | 1172.31 | 3024.62 | 50.77 | 364.62 | 124.62 | 426.15
| A-5-293 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以内 | t | 0.013 | 5162.24 | 1172.11 | 3024.28 | 50.55 | 364.35 | 124.71 | 426.24
| 8. | 屋面及防水工程
33 | 010901002 | 铝瓦屋面 龙骨：热镀锌方钢40*60*2 铝瓦屋面板 | ㎡ | 41.70 | 54.5 |  | 50 |  |  |  | 4.5
| B-换 | 铝瓦屋面板(含龙骨) | ㎡ | 41.70 | 54.5 |  | 50 |  |  |  | 4.5
| 9. | A.9 楼地面工程
34 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 部位：厕所地面 20厚1:3水泥砂浆抹面压光 | ㎡ | 21.28 | 31 | 16.91 | 5.97 | 0.03 | 4.12 | 1.41 | 2.56
| A-10-24换 | 整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm{换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.2128 | 3099.6 | 1691.41 | 596.51 | 3.28 | 411.81 | 140.66 | 255.93
| 10. | A.10 墙、柱面工程
35 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 15厚1:2水泥砂浆 | ㎡ | 104.88 | 47.33 | 28.4 | 5.72 | 0.03 | 6.91 | 2.36 | 3.91
| A-11-7换 | 找平层 外墙 找平层（15mm厚）{换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 1.0488 | 4732.13 | 2840.01 | 571.84 | 2.8 | 690.8 | 235.95 | 390.73
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
工料法综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | [10 empty] | 第8页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 备注
36 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 15厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 121.68 | 27.61 | 15.24 | 5.08 | 0.03 | 3.71 | 1.27 | 2.28
| A-11-6换 | 找平层 内墙 找平层（15mm厚）{换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 1.2168 | 2760.02 | 1523.95 | 507.66 | 2.8 | 371 | 126.72 | 227.89
| 13. | 门窗工程
37 | 010802001 | 70系列铝合金平开门 1.铝合金门厚1.6 | ㎡ | 13.44 | 428.36 | 51.88 | 324.19 |  | 12.61 | 4.31 | 35.37
| A-13-7换 | 铝合金门安装 平开 | 100㎡ | 0.1344 | 42834.33 | 5187.83 | 32418.49 |  | 1260.64 | 430.59 | 3536.78
38 | 010807001 | 70系列铝合金窗 1.铝合金窗厚1.4 | ㎡ | 6.48 | 383.3 | 42.06 | 295.88 |  | 10.22 | 3.49 | 31.65
| A-13-41换 | 铝合金窗安装 推拉 | 100㎡ | 0.0648 | 38330.35 | 4206.1 | 29588.17 |  | 1022.08 | 349.11 | 3164.89
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
39 | 桂011701001003 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | ㎡ | 110.12 | 5.89 | 3.77 | 0.09 | 0.02 | 1.13 | 0.39 | 0.49
| A-16-29 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | 100㎡ | 1.1012 | 589.47 | 377.5 | 9.23 | 2.19 | 113.15 | 38.73 | 48.67
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
40 | 011702009001 | 过梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 5.18 | 101.25 | 50.08 | 15.75 | 5.02 | 16.42 | 5.62 | 8.36
| A-5-200 | 过梁 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.0518 | 10124.58 | 5007.54 | 1575.35 | 501.93 | 1641.82 | 561.97 | 835.97
罗峒村公厕建设项目-公厕水电
分部分项工程
| 4. | 水电安装工程
41 | 030404017 | 水电安装 包含设计图范围所有水电管线、设备安装 | ㎡ | 41.62 | 78.21 | 15 | 50 |  | 4.8 | 1.95 | 6.46
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
工料法综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 | [10 empty] | 第9页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 备注
1.结算办理实际工程量确认单
| B-换 | 水电安装 | ㎡ | 41.62 | 78.21 | 15 | 50 |  | 4.8 | 1.95 | 6.46
42 | 010512008001 | 检查井φ700 | 套 | 5 | 272.5 |  | 250 |  |  |  | 22.5
| B- | 检查井φ700 | 套 | 5 | 272.5 |  | 250 |  |  |  | 22.5
43 | 桂010507011001 | 成品化粪池(含土方、基础、砌体) | 座 | 5 | 545 |  | 500 |  |  |  | 45
| B- | 成品化粪池 | 座 | 5 | 545 |  | 500 |  |  |  | 45
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:罗峒村公厕建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) | 含税金额 （元）
|  | 罗峒村公厕建设项目-道路、围墙改造工程 |  | 546.02 | 49.14 | 595.16
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |  | 546.02 | 49.14 | 595.16
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) | 486.84 | 43.82 | 530.66
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 9.08 | 0.82 | 9.9
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 45.38 | 4.08 | 49.46
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 4.72 | 0.42 | 5.14
|  | 合计 |  | 546.02 | 49.14 | 595.16
|  | 罗峒村公厕建设项目-村委公厕 |  | 1247.29 | 112.26 | 1359.55
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |  | 1247.29 | 112.26 | 1359.55
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) | 1120.54 | 100.85 | 1221.39
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 19.44 | 1.75 | 21.19
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 97.2 | 8.75 | 105.95
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 10.11 | 0.91 | 11.02
|  | 合计 |  | 1247.29 | 112.26 | 1359.55
|  | 罗峒村公厕建设项目-村屯公厕 |  | 2108.38 | 189.76 | 2298.14
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |  | 2108.38 | 189.76 | 2298.14
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) | 1894.12 | 170.47 | 2064.59
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 32.86 | 2.96 | 35.82
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 164.31 | 14.79 | 179.1
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 17.09 | 1.54 | 18.63
|  | 合计 |  | 2108.38 | 189.76 | 2298.14
|  | 罗峒村公厕建设项目-公厕水电 |  | 96.76 | 8.71 | 105.47
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  | 96.76 | 8.71 | 105.47
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | 68.67 | 6.18 | 74.85
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 3.12 | 0.28 | 3.4
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 24.97 | 2.25 | 27.22
|  | 合计 |  | 96.76 | 8.71 | 105.47
|  | 合计 |  | 3998.45 | 359.87 | 4358.32
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:罗峒村公厕建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
| 罗峒村公厕建设项目-道路、围墙改造工程 | 16.16 | 1.45 | 17.61
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 16.16 | 1.45 | 17.61
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 16.16 | 1.45 | 17.61
| 罗峒村公厕建设项目-村委公厕 | 38.3 | 3.45 | 41.75
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 38.3 | 3.45 | 41.75
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 38.3 | 3.45 | 41.75
| 罗峒村公厕建设项目-村屯公厕 | 78.51 | 7.07 | 85.58
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 78.51 | 7.07 | 85.58
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 78.51 | 7.07 | 85.58
| 罗峒村公厕建设项目-公厕水电 | 13.67 | 1.23 | 14.9
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 13.67 | 1.23 | 14.9
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 13.67 | 1.23 | 14.9
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 | 146.64 | 13.2 | 159.84
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:罗峒村公厕建设项目 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010106001 | 热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内（综合） | t | 0.107 | 2938.05
3 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg | 0.858 | 4.42
4 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg | 0.592 | 4.87
5 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡ | 16.5 | 2.56
6 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡ | 40.836 | 0.09
7 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套 | 168.983 | 0.71
8 | 031347003 | 水砂纸 | 张 | -0.768 | 0.55
9 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个 | 167.504 | 3.1
10 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 3.031 | 351.33
11 | 040102001.1 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 0.269 | 384.49
12 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t | 0.863 | 472.57
13 | 040301001 | 砂（综合） |  | 7.218 | 116.5
14 | 040301001.1 | 砂（综合） |  | 0.541 | 140
15 | 040301004 | 中砂 |  | 4.715 | 140
16 | 040502004.1 | 碎石（5~40）mm |  | 1.986 | 82.52
17 | 040902004 | 石灰膏 |  | 0.536 | 292.04
18 | 041101001 | 毛石（块石） |  | 5.14 | 75
19 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 1.346 | 475.73
20 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块 | 5.705 | 600
21 | 050102005 | 周转圆木 |  | 0.033 | 1017.09
22 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.015 | 1042.74
23 | 050306002 | 周转枋材 |  | 0.018 | 1042.74
24 | 070102008.1 | 陶瓷墙面砖 300×600 | ㎡ | 85.53 | 25
25 | 070103015 | 陶瓷墙面砖 95×95 | ㎡ | 2.892 | 15.93
26 | 070501003 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡ | 15.45 | 23
27 | 110904001.1 | 铝合金平开门不带亮（成品） | ㎡ | 22.185 | 286.02
28 | 110908001.1 | 铝合金推拉窗不带亮（成品） | ㎡ | 6.184 | 253.98
29 | 130302001 | 外墙水性底漆 | kg | 2.365 | 28.32
30 | 130302002 | 水性外墙乳胶漆 | kg | 4.704 | 26.51
31 | 133501001 | 防水腻子 | kg | 0.298 | 1.33
32 | 134101001 | 嵌缝料 | kg | 0.712 | 2.48
33 | 143520001 | 隔离剂 | kg | 0.712 | 1.11
34 | 144101005 | 建筑胶 | kg | 28.34 | 1.81
35 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 26.269 | 17.7
36 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支 | 37.68 | 9.73
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:罗峒村公厕建设项目 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 144116015 | 干粉型粘结剂 | kg | 15.939 | 3.1
38 | 310313002 | 琉璃瓦片 | 块 | 322.5 | 1
39 | 341101001 | 水 |  | 16.404 | 2.72
40 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 90.637 | 0.9
41 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡ | 1.194 | 29.06
42 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | 3.534 | 4.87
43 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个 | 0.449 | 4.51
44 | 350309002 | 钢笆子（钢筋网脚手板） | ㎡ | 0.173 | 10.62
45 | 350310001 | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.516 | 10.62
46 | 350310002 | 水平架（脚手架专用） | ㎡ | 0.232 | 15.93
47 | 350310003 | 连接棒 | 个 | 0.449 | 7.43
48 | 350907004 | 门式钢管架 | ㎡ | 0.526 | 18.58
49 | B-C.1 | 水电安装 材料费 | m | 41.62 | 50
50 | B-C.1 | 铝瓦屋面板(含龙骨) 材料费 | m | 41.7 | 50
51 |  | ◆商品砼◆
52 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] |  | 15.164 | 354.37
53 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 0.65 | 383.5
54 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 1.827 | 383.5
55 |  | ◆配合比◆
56 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 3.276 | 327.34
57 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 |  | 3.013 | 287.46
58 | 800102006 | 水泥砂浆 1∶4 |  | 0.306 | 251.63
59 | 800301013 | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 |  | 3.995 | 307.16
60 | 801101001 | 素水泥浆 |  | 0.1 | 534.38
61 |  | ◆主材◆
62 | B-Z.1 | 成品化粪池 主材费 | 元 | 5 | 500
63 | B-Z.2 | 检查井φ700 主材费 | 元 | 5 | 250
64 |  | ◆机械台班组成◆
65 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 19.81 | 1
66 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 109.944 | 1
67 | 140301004 | 汽油92# | kg | 0.847 | 8.63
68 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 0.251 | 8.42
69 | 140304001 | 轻柴油0# | kg | 11.72 | 7.15
70 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 9.914 | 7.15
71 | 341103001 | 电 | kW·h | 57.941 | 0.73
72 | 341103001 | 电 | kW.h | 0.239 | 0.73
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:罗峒村公厕建设项目 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 341103001.1 | 电 | kW·h | 0.435 | 0.73
74 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 75.149 | 1
75 | 994701005 | 检修费 | 元 | 15.993 | 1
76 | 994701006 | 维护费 | 元 | 44.012 | 1
77 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 13.359 | 1
78 | 994701008 | 其他费 | 元 | 3.319 | 1
79 |  | ◆机械◆
80 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班 | 0.063 | 1443.73
81 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.287 | 10.52
82 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.958 | 10.34
83 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 1.151 | 16.08
84 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.004 | 921.26
85 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班 | 0.008 | 1018.71
86 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 0.012 | 547.2
87 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班 | 0.037 | 578.55
88 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班 | 0.144 | 782.44
89 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班 | 0.023 | 1045.93
90 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.023 | 569.29
91 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班 | 0.005 | 670
92 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 0.027 | 1203.25
93 | 991504001 | 多用喷枪 | 台班 | 0.232 | 21.4
94 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班 | 0.064 | 38.94
95 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 0.045 | 39.25
96 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 0.046 | 22.76
97 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 0.023 | 26.04
98 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班 | 0.008 | 695.79
99 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班 | 0.054 | 1638.57
100 | 994301002 | 电动空气压缩机 排气量1/min | 台班 | 0.232 | 48.44
101 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.06 | 10.51
102 |  | 合 计
表-22