柳城县行政审批局文件

柳城审批项投审字〔2026〕9号

关于广西中润天盛再生资源有限公司

再生资源智能化循环利用项目

环境影响报告表的批复

广西中润天盛再生资源有限公司：

你公司报来的《再生资源智能化循环利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局审核，现批复如下：

一、本项目为新建工程，位于广西壮族自治区柳州市柳城县工业区沙埔片区D-04-02地块，占地面积13347.13平方米。建设规模：年处理废不锈钢19.4万吨、废铁7.25万吨和报废汽车破碎尾料5.86万吨，年产废不锈钢20万吨、细铁块和铁粉10万吨、铜粉0.36万吨、废塑料2.8万吨、废铝0.29万吨、废锌0.22万吨，项目不得涉及危险废物的加工和处置，不得采用化学工艺方式处理原料。

项目建设内容包括主体工程（生产车间等）；辅助工程（办公楼、综合楼等）；公用工程（供水、排水、供电等）；环保工程（2套布袋除尘器、1个容积为675立方米的污水处理池、1个占地面积为32平方米的一般固体废物暂存间、1个占地面积为20平方米的危险废物暂存间等）；储运工程（原料存放区、废钢和废铝成品区、废不锈钢成品区、废塑料成品区等）；详见《报告表》。

项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区、文物保护单位、地质公园、风景名胜区、基本农田等特殊保护对象。项目总投资3000.00万元，其中环保投资40.00万元，占比1.33%。

项目已获得广西壮族自治区投资项目备案证明和柳城县工业区管理委员会的入园通知书。从环境影响角度考虑，同意你公司按照《报告表》所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实《报告表》提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

    - 项目废铁破碎工序、废铁筛选工序废气经集气罩收集，一并通过1#布袋除尘器处理后无组织排放；场地泥筛选工序、空分工序和废塑料破碎工序废气经集气罩收集，一并通过2#布袋除尘器处理后无组织排放；堆场、装卸工序废气无组织排放，须采取围挡等有效的控制措施；确保厂界颗粒物浓度达

到GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2新污染源大气污染物排放限值二级排放标准要求。

    - 项目采取雨污分流措施，雨水经厂内雨水管网收集后排入园区雨水管网；项目生产废水经厂内污水处理池采用“絮凝沉淀+隔油”工艺处理后回用于球磨工序使用，不得外排，污水处理池日设计处理能力为675立方米；项目生活污水须经化粪池处理，达到GB 8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后经市政管网排入沙埔镇污水处理厂。

    - 项目须优化总平面布置，选择低噪先进的设备。对噪声源较大的破碎机、立式空气分选机、脱水机、泥浆泵、清水泵、压滤机、风机等高噪声设备采取消声、减振措施后，确保厂界噪声达到GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。

    - 项目须做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。1#布袋除尘器收集粉尘和废布袋集中收集后外售处置；生活垃圾由环卫部门定期清运处理；尾泥、2#布袋除尘器收集粉尘、场地打扫粉尘暂按照危险废物进行管理和处置，待危险废物鉴定后依照鉴定结果合法合理处置；须按GB 18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求，建设规范的一般固体废物贮存设施。

    - 项目须按GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求，建设规范的废润滑油、废润滑油桶和含油抹布的收集临时存放设施，并设立明显的危废标志，危险废物须定期收集并交由有危险废物处置资质的单位按规定处理、处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台账记录。

    - 项目须采取有效措施，控制原料、产品、尾泥等物料中的渗滤液产出，并及时清理处置，防止污染环境。

    - 项目须按分区防渗原则落实各项防渗措施。参

- 照HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》中建设项目污染防控对策要求和GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》中贮存设施污染控制要求，须对工艺、管道、设备、设施采取污染防控措施，杜绝跑、冒、滴、漏，防止废水及渗滤液中重金属离子对地下水和土壤造成污染；须对生产车间、污水处理池和危险废物暂存间等区域按要求做好重点防渗处理；须对其他区域按要求做好一般防渗处理。按照GB 15562.1-1995《环境保护图形标志—排放口（源）》和原国家环保总局《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）附件有关规定建设规范化排污口。须按排污许可及《报告表》的相关管理要求定期进行监测。

    - 加强环境管理，落实环境保护规章制度。确保环保措施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

    - 按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法>（试行）》（环发〔2015〕4号）等相关要求，开展企业突发环境事件风险评估，确定风险等级，制订突发环境事件应急预案并报当地生态环境主管部门备案，定期组织应急演练；按照《突发环境事件应急管理办法（试行）》（环境保护部令第34号）、《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）相关要求，制定环境安全隐患排查治理制度，建立隐患排查治理档案，落实相关环境风险防控措施。

- 三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并依法申请排污许可证。在落实本批复和《报告表》提出的各项环境保护措施和要求后，建设单位可自行决定投入调试的具体时间并以书面形式向当地生态环境主管部门备案。调试生产前，建设单位应按国家和自治区有关规定进行申报排污许可证。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求实施竣工环境保护验收。未落实本批复和《报告表》提出的各项环境保护措施、未取得排污许可证擅自投入调试生产、未经竣工环境验收擅自投入生产的、未向社会公开有关信息的，应承担相应的法律责任。

- 四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

- 五、建设单位自收到本批复之日起5个工作日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳城生态环境局，并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。

2026年3月2日

（此件公开发布）

（此页无正文）

投资项目在线审批监管平台项目代码：2601-450222-04-01-596234

抄送:柳州市柳城生态环境局

柳城县行政审批局                     2026年3月2日印发