提案首页                                          界别  特邀

柳城县政协十届五次会议提案

案由（即题目）：关于进一步消除农村通信线杆安全隐患的建议

（委员提案）

第一提案人（签名）：吕美烨 联系电话：17376126690

通讯地址：大埔镇河西大道138号 提案日期：2025年1月20日

（集体提案）

提案单位（公章）： 联系电话：

联系人： 提案日期： 年 月 日

提案审查意见

| 经提案审查委员会审查： | 提案编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 政协柳城县委员会 年 月 日 |  |  |

注：附议（联名）提案人必须了解提案内容，同意后在后面的“联名提案人签名页”工整签名。

基本情况： 电线、通信线杆线路安全畅通，与人民群众生命财产安全息息相关。随着日常需求增多，线杆松动、裂纹、倾斜，线路混乱，线缆拖坠等公共安全隐患问题也逐渐凸显出来，空中线杆亟待维护梳理整治，确保线路安全。 一、线缆和电杆杂乱、下拖、倾斜危害多。一是线缆杂乱存在短路和触电的风险，易引发火灾；二是线缆杂乱损害居住环境，严重影响市容市貌；三是线缆向下拖坠影响车辆通行；四是电杆倾斜断裂有倒塌风险；五是电线有发生自燃的情况，影响群众生命财产安全。 二、通信电杆质量不高，影响电杆寿命。一是电杆裂纹多。电杆受水泥的质量、混凝土配置或使用年限等影响，在投入使用之后，非常容易出现裂纹。电杆裂纹的存在对电杆运行的安全性、耐久性及稳定性产生比较大的影响，如电杆强度降低、承受能力下降等，严重时甚至造成电杆断裂。二是电杆埋得不牢固。目前，农村电杆由于埋得不够牢固，下雨过后泥土比较疏松，部分电杆因承重等问题出现严重倾斜情况，倾斜的电线杆顶部连了很多电线，似乎依靠顶部众多的电线拉扯才不至于倾倒。电线杆随时都有倾倒的可能，严重影响到周围群众及过路行人的人身安全。仅大埔镇各村委上报的数据统计，辖区内约150根通信电杆存在倾斜、有裂纹的情况，其他乡镇情况尚不在统计中。 三、杆线交叉使用，维护不到位。由于互联网的发展及普及，日常通信需求增多，电杆数量也随之增多，但是有些企业为了节约成本，在安装线缆时，直接利用现有的不属于该企业的电杆，导致多家企业交叉使用情况严重。据中回村反映，该村在处理一起通信电杆倒塌问题时发现，该电杆上面的电缆线（弱电线）牵涉多家通信公司，同时表示该村此情况占比85%以上。 四、通信线路缺少规划，杂乱现象严重。由于线路布线缺乏整体规划，各企业在布线时往往为了便利，就近拉线，使线路相互交叉、杂乱，且废弃线路往往无人管理，导致线路“蜘蛛网”现象严重，有的路段线路还严重下坠，行人或者车辆通过时，都存在极大的安全隐患。从大埔镇卫生院到大埔镇政府路段仅仅900米的路程，就有多达8处通线缆凌乱、向下拖坠严重的情况。 对策建议： （一）集中整治。责任部门、涉及企业开展整体摸排工作，按排查出的问题结果分轻重缓急排序整改。4家运营商及供电局在日常工作中虽已有处理以上列举的存在问题，但是力度还需进一步加强，目前存在的问题整体上仍需有进一步的改观。 （二）统筹规划。在政府及政府有关职能部门（县科工贸局、县应急局等）的指导下，各运营商共同规划、共享资源，协同维护使用已经架设好的通信线路，当各个点报送出现需要解决问题的情况时，及时理清责任主体或者共建主体，第一时间解决问题。 （三）统一标识。责任部门要求运营商在通信杆上标注好所有权人、责任人、管理人等信息，让群众第一时间找到责任主体，减少判断和推测的时间。

联 名 提 案 人 签 名 页

| 联名提案人 姓 名 | 通 讯 地 址 | 联 系 电 话 |
| --- | --- | --- |
| 吕美烨 | 大埔镇人民政府河西大道138号 | 17376126690 |
| 徐 卫 | 县督考办 | 13597266188 |
| 韦冲彪 | 县政协提案法制委 | 18977216718 |
| 陈启漩 | 大埔镇人民政府河西大道138号 | 18579932286 |
| 陈广红 | 宣传部 | 18078216828 |
| 凌新洪 | 县工商联 | 13907823685 |